## Slide 1: REDES WIFI EN PETROQUÍMICA LINCE
CÓMPUTO EN LA NIEBLA

## Slide 2: ¿qué es una petroquímica?
La petroquímica es la rama de la industria química que transforma el petróleo y el gas natural en materias primas (productos petroquímicos básicos) y, posteriormente, en productos finales de alto valor añadido.

## Slide 3: Riesgo principal: atmósferas explosivas
En laboratorios petroquímicos pueden existir:
  Vapores de hidrocarburos
  Gases inflamables
  Solventes volátiles
  Mezclas aire–combustible
En estas condiciones, cualquier equipo eléctrico puede generar:
  Chispas
  Arcos eléctricos
  Calor excesivo
  Esto podría provocar una explosión si no está adecuadamente certificado.

## Slide 4: USO EN LABORATORIO LINCE
El uso está estrictamente regulado por normas de seguridad industrial, especialmente porque en estos entornos pueden existir atmósferas explosivas (vapores inflamables, gases o polvos combustibles).

## Slide 5: Clasificación de áreas peligrosas
Las zonas en instalaciones petroquímicas se clasifican según la probabilidad de presencia de atmósferas explosivas:
Sistema americano (NEC) Regulado por la National Fire Protection Association (NFPA)
    Clase I: gases o vapores inflamables
    División 1: presencia frecuente
    División 2: presencia ocasional
  Sistema internacional (ATEX / IECEx) Regulado bajo estándares como los de la International Electrotechnical Commission
    Zona 0: atmósfera explosiva constante
    Zona 1: probable en operación normal
    Zona 2: improbable y de corta duración

## Slide 6: Conclusión
  Sí se puede usar WiFi en laboratorios petroquímicos.
  Debe ser equipo industrial certificado para atmósferas explosivas.
  Está regulado por normas internacionales (NEC, ATEX, IECEx).
  Nunca se deben usar dispositivos domésticos comunes en áreas clasificadas.